APSTIRINĀTS

iepirkumu komisijas

2017. gada 26. jūnija sēdē

protokols Nr.1

____________________________

Komisijas priekšsēdētājs M.Rinčs

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

organizētā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas

Nr. VRAA 2017/11/MI

Rīga 2017.gads

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētā iepirkuma „Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (turpmāk – Iepirkums), identifikācijas numurs: VRAA 2017/11/MI

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra, VRAA vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Kontaktpersona | Mārtiņš Rinčs, tālr.: +371 28337778, + 371 67079005 |
| Tālrunis | 66164622 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

  - Iepirkumu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūras saimniecisko iepirkumu komisija (turpmāk - Iepirkuma komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

  - CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi).

  - Kopējā paredzamā līgumcena: EUR 25000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

  - Līguma izpildes termiņš: 30 kalendārās dienas no darbu uzsākšanas dienas, darbi tiek uzsākti 5 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

  - Līguma izpildes vieta: Alberta iela 10, Rīga.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu.

  - Piemērojamā iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - Nolikums, tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma iesniedzēju), kā arī nosūtītas attiecīgajam ieinteresētajam piegādātājam;

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami uz šī nolikuma 1.2. punktā minēto adresi pa pastu vai pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi.

    - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 11.jūlija plkst.14:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (2.stāvā), Alberta ielā 10, Rīgā, vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt;

    - pasta sūtījums piegādātājam jānogādā Iepirkuma nolikuma 1.13.1.punktā norādītajā adresē līdz Iepirkuma nolikuma 1.13.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā veidā.

    - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūras norisi.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  - Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver šādi dokumenti:

    - titullapa, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un Iepirkuma nosaukumu;

    - pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam;

    - pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši Nolikuma 3.punktā noteiktajam;

    - pretendenta tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam;

    - pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.

  - Pretendentu piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru pretendenta vārdā izsniegt.

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls papīra formātā (ar norādi “Oriģināls). Piedāvājuma oriģinālam Pretendents elektroniskā datu nesējā pievieno Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 3.pielikuma 3.punkts) (MS.Excel formātā). Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā.

  - Piedāvājums jāiesniedz vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona.

  - Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Iepirkumu komisijai Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA 2017/11/MI) Neatvērt līdz 2017.gada 11.jūlijam, plkst.14:00

  - Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Iepirkuma komisija piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana nav paredzēta.

  - Iesniegto piedāvājumu pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 1.13.1.punktā  norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildu Nolikuma 2.8.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

  - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

  - Lai objektīvi sagatavotu piedāvājumu, pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības veikt Objekta apsekošanu, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par Objekta apskates laiku: Mārtiņš Rinčs, tālr.: +371 28337778, + 371 67079005, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

  - Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam, iesniedzot pieteikumu dalībai iepirkumā (1.pielikums), jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| - Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošus Remontdarbus. | - Pretendentam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | - Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkumu komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| - Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji, ja tādi tiks piesaistīti) ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs. | - Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkumu komisija pārbaudīs Būvkomersantu reģistra (www.bis.gov.lv) datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents pieteikumā (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze Iepirkuma priekšmetam līdzīgu remontdarbu līgumu izpildē vismaz 2 (divos) objektos, kur katra objekta līgums atbilst šādām prasībām: - līguma summa ir vismaz 20 000,00 EUR (bez PVN); - remontdarbu līgums ir izpildīts, remontdarbi pilnībā pabeigti un puses ir parakstījušas veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. | - Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumam “Informācija par Pretendenta veiktajiem remontdarbiem”, kur Pretendents norāda atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.4.punktā prasībām. |
| - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina šādi speciālisti*: - Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram: - iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze būvdarbu vadīšanā (darbi pabeigti, puses ir parakstījušas veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu remontdarbu līgumu izpildē kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 2 (divos) objektos, kur katra objekta līguma summa ir vismaz 20 000,00 EUR (bez PVN); - ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā. - Būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā; - Darba aizsardzības speciālists, kuram ir spēkā esošs darba aizsardzības sertifikāts vai apliecība; - Ugunsdrošības speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts vai apliecība ugunsdrošībā. *Viens speciālists vienlaicīgi var tikt piesaistīts vairāku darbu izpildē, ja tam ir attiecīgi sertifikāti. | - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma veidni; - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6.pielikumā noteikto formu; - Ja speciālists nav darba attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai Iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī darbu vadīšanā. - Latvijā reģistrētu speciālistu sertifikātu spēkā esamību Pasūtītājs pārbauda Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv. |
| - Pretendenta minimālais gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā iepriekšējos 3 (trijos) gados (2014., 2015., 2016 un 2017.gads) ir vismaz (vidēji katrā gadā) EUR 50 000.00 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā ir jāatbilst šajā punktā noteiktajam. | - Lai apliecinātu Pretendenta finansiālā stāvokļa atbilstību nolikuma 3.2.6.punkta prasībām, pretendents iesniedz kādu no Publisko iepirkumu likuma 45.panta sestajā daļā minētajiem dokumentiem. Pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību 3.2.6.punktā noteikto prasību izpildi |
| - Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | - Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums dalībai iepirkumā” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jāietver personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Iepirkuma līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šā Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības katrs dalībnieks paraksta iepirkuma līgumu un solidāri atbild par no iepirkuma līguma izrietošajām saistībām..

  - Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šā Nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

    - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām prasībām;

    - Darbu izpildes grafiks atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.7.punktā un 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām;

    - Finanšu piedāvājums, kas tiek sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas u.c. izmaksas;

    - Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas izmaiņām, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu;

    - Izstrādājot piedāvājuma tāmi, Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli Objekta pabeigšanai (tai skaitā visu darbu veikšanai nepieciešamo dokumentu izstrādi) pat, ja Pasūtītājs tos nav paredzējis tehniskajā specifikācijā, bet šādu Darbu izpilde ir nepieciešama, lai atbilstoši noteiktajām prasībām izpildītu tehniskajā specifikācijā noteiktos risinājumus un Darbu veikšana nevar tikt uzskatīta par iepriekš neparedzamu vai tie ir tehniski/tehnoloģiski nepieciešami attiecīgo Darbu pabeigšanai.

    - Pretendents nedrīkst patvaļīgi izslēgt kādu no Darbu apjomu sarakstā (Tehniskajā specifikācijā) norādītajām Darbu un Materiālu pozīcijām, kā arī patvaļīgi mainīt norādītos apjomus.

    - Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar un bez PVN. Izmaksu aprēķinos norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, norādot visu pozīciju izcenojumu. Ja Būvizmaksu tāmē iekļautas pozīcijas ar “0” (nulle) izmaksām, pretendents tāmē papildus sniedz skaidrojumu, no kāda finansējuma/pozīcijām attiecīgās pozīcijas izmaksas tiks segtas;

    - Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot izmaksu aprēķinu, Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka izmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi tehniskajā specifikācijā paredzētie darbi un darbu apjomi, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu tehniskajā specifikācijā paredzēto būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā iekļaujot:

      - piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

      - darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas (ja attiecināms);

      - visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tajā skaitā, materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

      - visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

      - apdrošināšanas un garantijas izdevumi.

    - Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

    - Pretendents iesniedz būvniecības izmaksas aprēķinu (tāmi) par visu remontdarbu apjomu papīra formātā un elektroniski (elektroniskā datu nesējā) Ms. Excel formātā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

# PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

  - Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā jebkurā no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem.

  - Iepirkuma komisija veic pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atbilstoši PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību šajā Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām.

  - Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Iepirkumu komisija konstatē, ka tā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā.

  - Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Ja Iepirkumu komisija saskaņā ar šā Nolikuma 6.4.punktu ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkumu komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

    - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā 2.punktā norādītajām piedāvājuma noformēšanas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu, pretendents tiek noraidīts un Iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Iepirkuma komisija veic pretendenta atbilstības pārbaudi Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.punktā un Iepirkuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

    - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija izvēlas iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteikto (atbilstoši PIL 9. panta astotajai daļai).

  - Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniegs tiem PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūtīs minēto lēmumu, kā arī Pasūtītāja tīmekļa vietnē nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma komisijas lēmumam par rezultātiem.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendenta kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

    - gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas Nolikuma 5.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī, kura piedāvājums atbilst šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - izslēgt pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz Iepirkuma komisijas pieprasītos dokumentus, vai tiek konstatēts, ka pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajā prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt Pasūtītājam papildu informāciju par Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt piedāvājumu;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

  - Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

  - Līguma finansējuma avots: no Pasūtītāja un Latvijas Universitātes finanšu līdzekļiem.

  - Iepirkuma līguma projekts ietverts šā Nolikuma 7.pielikumā.

  - Ja Iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

  - Saskaņā ar PIL 9. panta astoņpadsmito daļu desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavo un publicē Pasūtītājs sagatavo un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

  - Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā tīmekļa vietnē ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja tīmekļa vietnē vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

# NOLIKUMA PIELIKUMI

- pielikums – “Pieteikums dalībai iepirkumā” (veidlapa);

- pielikums – “Tehniskā specifikācija”;

- pielikums – “Tehniskais un finanšu piedāvājums” (veidlapa);

- pielikums – “Pretendenta pieredzes apraksts”;

- pielikums – “Piedāvāto speciālistu saraksts”;

- pielikums – “Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts”;

- pielikums – “Iepirkuma līguma projekts”.

1.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

Pieteikums dalībai iepirkumā

“Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

- Informācija par pretendentu

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei (tajā skaitā Iepirkuma

komisijas lēmumu saņemšanai):

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Interneta adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Kontaktpersonas tālruņa Nr.:

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:

  - Norēķinu konta Nr.:

  - Banka:

  - Bankas kods:

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties iepirkumā “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (ID Nr. VRAA 2017/11/MI).

Apliecinām, ka:

- apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (ID Nr. VRAA 2017/11/MI), Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nav par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- apliecinām, ka uz Pretendentu un katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī pretendenta norādīto personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie gadījumi.

- apliecinām, ka uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie gadījumi;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 7. pielikumu.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas) | Līdzatbildība par Iepirkuma līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts ____________Paraksta atšifrējums_______

2.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Remontdarbi 4.stāva telpā Nr.6. un Nr.19. (veicamo darbu apraksts un apjoms) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |  |
| Objekta adrese: | Alberta ielā 10, Rīgā |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | 3 | 4 | 5 |
|  | Griestu remonts |  |  |
| 1 | Bojāto griestu daļu remonts un visu griestu sagatavošana krāsošanai (t.sk. vecās krāsas, putekļu, netīrumu noņemšana un apstrāde ar antiseptisko gruntskrāsu) | m² | 94,89 |
| 2 | Esošo apgaismojuma lampu demontāža no griestiem un sienām | gb. | 14 |
| 3 | Projektora stiprinājuma demontāža | gb. | 1 |
| 4 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu divās kārtās (BINDO-3 vai ekvivalents, matēta) | m² | 94,89 |
|  | Logu remonts |  |  |
| 5 | Žalūziju demontāža | gb. | 5 |
| 6 | 1.logs (bojāto koka detaļu nomaiņa vai atjaunošana trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai ekvivalents), kā arī loga ailes remonts (loga ailes izmēri: 176 cm x 3,40 cm) | m² | 5,98 |
| 7 | 2.logs (bojāto koka detaļu nomaiņa vai atjaunošana trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai ekvivalents), kā arī loga ailes remonts (loga ailes izmēri: 180 cm x 3,40 cm) | m² | 6,12 |
| 8 | 3.logs (bojāto koka detaļu nomaiņa vai atjaunošana trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai ekvivalents), kā arī loga ailes remonts (loga ailes izmēri: 180 cm x 3,40 cm) | m² | 6,12 |
| 9 | 4.logs (bojāto koka detaļu nomaiņa vai atjaunošana trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai ekvivalents), kā arī loga ailes remonts (loga ailes izmēri: 180 cm x 3,40 cm) | m² | 6,12 |
| 10 | 5.logs (bojāto koka detaļu nomaiņa vai atjaunošana trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai ekvivalents), kā arī loga ailes remonts (loga ailes izmēri: 220 cm x 3,40 cm) | m² | 7,48 |
|  | Sienu remonts |  |  |
| 11 | Sienu sagatavošana krāsošanai (t.sk. tapešu demontāža, vecās krāsas, putekļu, netīrumu noņemšana, apdare ar dekoratīvo materiālu, slīpēšana un apstrāde ar antiseptisko gruntskrāsu) | m² | 240,76 |
| 12 | Sienu krāsošana ar tonēto ūdens emulsijas krāsu divās kārtās (BINDO-7 vai ekvivalents, matēta) | m² | 240,76 |
|  | Ieejas durvju remonts |  |  |
| 13 | durvju Nr.1. krāsošana, atslēgas montāža, bojāto vēršanas mehānismu remonts vai nomaiņa (aile 280 cm x 155 cm) | m² | 4,34 |
| 14 | durvju Nr.2. krāsošana, atslēgas montāža, bojāto vēršanas mehānismu remonts vai nomaiņa (aile 280 cm x 155 cm) | m² | 4,34 |
|  | Apgaismojums |  |  |
| 15 | Apgaismojuma lampu uzstādīšana (LED), nodrošinot minimālo apgaismojuma līmeni 500 lx | gb. | 12 |
|  | Apgaismojuma lampas garums 120 cm, jauda: ne mazāk kā 40 W (1 vai 2 gaismas nesēji) (ilustratīvs apgaismojuma lampas dizains) Montāža: iekaramas, stiprinājumi piestiprināmi pie griestiem, lampu augstums regulējams. Lampu ieslēgšana ir jāparedz pa sekcijām. |  |  |
|  | Grīdas seguma remonts |  |  |
| 16 | Esošā grīdas seguma demontāža un sagatavošana lamināta montāžai, t.sk. grīdas pamatnes izlīmeņošana pirms lamināta uzstādīšanas uzsākšanas | m² | 94,89 |
| 17 | Podesta demontāža (2,0 m x 5,0 m x 0,18 m) | kompl. | 1 |
| 18 | Lamināta montāža/uzstādīšana (32. klase) | m² | 94,89 |
| 19 | PVC grīdlīstu montāža (grīdlīstes tonis un dizains atbilstoši lamināta tonim un dizainam) | m | 47,8 |
|  | Elektroinstalācija un LAN tīkla montāža |  |  |
| 21 | Veco rozešu demontāža | gb. | 11 |
| 22 | Rozešu 15 (piecpadsmit) darba vietām montāža (iestrādāšana sienā), pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. | rozetes | 60 |
| 23 | LAN kabeļa montāža – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam. (Telpā Nr.6 esošie kabeļi tiek iestrādāti sienās – zem apmetuma) | m | 850 |
| 24 | kabeļu montāža - esošajos kabeļu kanālos, ja tajos paliek vismaz 20% rezerves vieta pēc jauno kabeļu montāžas, vai arī nepieciešams mainīt kabeļu penāļus uz lielākiem. (Telpā Nr.6 esošie kabeļi tiek iestrādāti sienās – zem apmetuma) | m | 340 |
| 25 | kabeļu penāļi (ja nepieciešami atbilstoši izvēlētajam risinājumam) | m | 20 |
| 26 | veco penāļu demontāža (ja nepieciešams atbilstoši izvēlētajam risinājumam) | m | 20 |
| 27 | jauno penāļu montāža (ja nepieciešams atbilstoši izvēlētajam risinājumam) | m | 20 |
| 28 | RJ45 kabeļu montāža virs piekaramajiem griestiem | m | 102 |
| 29 | RJ45 kabeļu montāža uz kabeļu trepēm | m | 238 |
| 30 | RJ45 kabeļu montāža - zem apmetuma, reģipša | m | 170 |
| 31 | RJ45 rozetes (vienvietīgas) | gb. | 17 |
| 32 | RJ45 rozešu (vienvietīgo) montāža | gb. | 17 |
| 33 | 24 portu komutācijas panelis, montējams 19" statnē | gb. | 1 |
| 34 | 19" kabeļu kārtotājs | gb. | 1 |
| 35 | RJ45 kabeļu komutēšana komutācijas panelī pēc standarta T568B shēmas | gb. | 1 |
| 36 | RJ45 rozešu marķēšana un komutācijas paneļa marķēšana | gb. | 1 |
| 37 | Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu testeri. | gb. | 17 |
| 38 | Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa protokoliem. | gb. | 1 |
| 39 | Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja garantijas sertifikāts vai saite uz interneta vietni, kur attiecīgais sertifikāts ir pieejams. Piedāvājumā (tāmē) jānorāda, kāda ražotāja materiāli tiks izmantoti. | gb. | 1 |
|  | Moduļu starpsienu uzstādīšana biroja telpā (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2. un 3.pielikumu) |  |  |
| 40 | Moduļu starpsienu uzstādīšana biroja telpā | m | 23,6 |
|  | Moduļu starpsienu materiāls: stikls ar neasām malām, biezums: 6-10 mm (starpsienas augstums: 2000 cm) |  |  |
|  | Moduļi: anodēts alumīnijs (vai ekvivalents) |  |  |
|  | Konstrukcijas platums: ne vairāk kā 1000 mm |  |  |
|  | starpsienas piestiprināmas pie grīdas vai sienām |  |  |
|  | skaņas izolācija: vismaz 39 dB |  |  |
|  | Citi darbi |  |  |
| 41 | Sakopšanas darbi pēc remontdarbu veikšanas (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešana un utilizācija) | m² | 94,89 |

- Pakalpojuma priekšmets:

  - Veikt remonta darbus;

  - Veikt telpu iekšējos apdares darbus;

  - Veikt nojaukšanas (demontāžas) darbus;

  - Veikt moduļu starpsienu uzstādīšanu.

- Remontdarbu veikšana, saskaņošana un organizēšana:

  - Pretendentam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības, darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi;

  - Remontdarbu izpildes laikā, Pretendents ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

  - Remontdarbu laikā Pretendentam objektā jānodrošina ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība;

  - Pirms darbu uzsākšanas Pretendentam jāsagatavo kalendārais darbu veikšanas grafiks un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju;

  - Veicot remontdarbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam;

  - Pretendents veic remontdarbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem, t.sk. mehānismiem;

  - Materiālu veids, krāsa, dizains un ražotājs tiek saskaņoti ar Pasūtītāju pirms remontdarbu uzsākšanas.

- Veicamo remontdarbu apjoms:

  - Veicamo remontdarbu apjomu nosaka Pasūtītājs, iesniedzot Pretendentam sagatavotu tehnisko specifikāciju ar veicamo remontdarbu aprakstu un apjomu. Pretendents, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu (tāmi). Tāmē Izpildītājs iekļauj visas materiālu, darbarīku/instrumentu un darba spēka izmaksas, kā arī jebkuras citas izmaksas, lai izpildīto attiecīgo darbu atbildoši Tehniskajai specifikācijai.

  - Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu remontdarbu tehnoloģijas izvēli (to saskaņojot ar Pasūtītāju), saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Visiem Pretendenta izmantotajiem materiāliem jāatbilst Latvijas Republikas nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.

  - Informāciju par telpu grupām, kurās nepieciešams veikt remontdarbu, kā arī par iespējamajiem apgrūtinājumiem un īpašām prasībām Pretendentu informēs Pasūtītāja pilnvarotā persona.

- Remontdarbu uzraudzība un pieņemšana noteikumi:

  - Gadījumos, kad veicot remontdarbus tiek veikti remontdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo remontdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas, Pretendentam nepieciešams sagatavot segto darbu pieņemšanas aktu ar konkrēto mezglu foto fiksāžu, kuru pārbaudi veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis.

  - Nododot objektu, Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu tehnisko izpilddokumentāciju – pielietoto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, izpildshēmas u.c.

  - Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas– nodošanas aktu.

- Īpašās prasības:

  - Remontdarbu tāme jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – euro (EUR) un ir jāietver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Finanšu piedāvājumā norādītās vienības izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.

  - Tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, būvizstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot Pasūtītājam ražotāja dokumentāciju.

  - Remontdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai, Pretendentam (būvniekam) jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Darbu grafiks:

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pievieno arī būvdarbu kalendāro grafiku - attēlotu par veicamajiem darbiem - par katru nedēļu ar norādītu darbinieku skaitu. Ja ir paredzēts strādāt vairāk par 8 stundām dienā un 5 darba dienām nedēļām, par to atsevišķi ir jāsniedz paskaidrojums pie kalendārā grafika – norādot precīzu dienu un cilvēku skaitu, kurš ir ārpus normētā darba laika.

- Objekta apskate

Pretendentam līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai ir tiesības veikt objekta apskati darba dienās darba laikā, precīzu objekta apskates laiku saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu, kas ir norādīta iepirkuma dokumentācijā.

1.pielikums Tehniskajai specifikācijai

2.pielikums Tehniskajai specifikācijai

3.pielikums Tehniskajai specifikācijai

3.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

PRETENDETA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  un Finanšu piedāvājums*

- Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi un ievērošanu.

Ar šo apliecinām, ka izpildīsim Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”, id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikuma Tehniskās specifikācijas prasības. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos.

- Darbu izpildes grafiks

(Pretendents pievieno arī būvdarbu kalendāro grafiku - attēlotu par veicamajiem darbiem - par katru nedēļu ar norādītu darbinieku skaitu. Ja ir paredzēts strādāt vairāk par 8 stundām dienā un 5 darba dienām nedēļām, par to atsevišķi ir jāsniedz paskaidrojums pie kalendārā grafika – norādot precīzu dienu un cilvēku skaitu, kurš ir ārpus normētā darba laika).

- Finanšu piedāvājums* - Remontdarbu tāme, kas tiek sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

*Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

4.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

Pretendenta pieredzes apraksts

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA VEIKTAJIEM REMONTDARBIEM *

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Objekta nosaukums un veikto remontdarbu apraksts | Remontdarbu līguma izmaksas EUR bez PVN | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*Tabulā Pretendents norāda pieredzi Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Remontdarbu līgumu izpildē vismaz 2 (divos) objektos iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) atbilstoši Iepirkuma nolikumā 3.2.4.punktā noteiktajam, kur katra objekta līgums atbilst šādām prasībām:

- līguma summa ir vismaz 20 000,00 EUR (bez PVN);

- remontdarbu līgums ir izpildīts, remontdarbi pilnībā pabeigti un puses ir parakstījušas veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj objektus, kas atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

5.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| N.p.k | Speciālists* | Vārds, uzvārds | Sertifikāta / izglītības dokumenta Nr. | Sertifikāta / izglītības dokumenta nosaukums, izdevējiestāde (organizācija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs (Nolikuma 3.2.5.1.p.) |  |  |  |
| 2. | Būvdarbu vadītājs (Nolikuma 3.2.5.2.p.) |  |  |  |
| 3. | Darba aizsardzības speciālists (Nolikuma 3.2.5.3.p.) |  |  |  |
| 4. | Ugunsdrošības speciālists (Nolikuma 3.2.5.4.p.) |  |  |  |

*Viens speciālists vienlaicīgi var tikt piesaistīts vairāku darbu izpildē, ja tam ir attiecīgi sertifikāti.

Ja speciālists nav darba attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai Iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī darbu vadīšanā.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

6.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta joma:

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Objekta nosaukums un veikto remontdarbu apraksts | Remontdarbu izmaksas EUR bez PVN | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja Pretendentam <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un noslēgts līgums, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs:

- piedalīties iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” ietvaros noslēgtā līguma izpildē.

- Atradīšos objektā visu būvdarbu izpildes laiku (kamēr notiek darbi).

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

7.pielikums

Iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā”

id. Nr. VRAA 2017/11/MI nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS

Rīgā, 2017.gada __. __________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001733697, juridiskā adrese Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, (turpmāk - Pasūtītājs), tās direktora Aigara Undzēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr.375 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, no vienas puses, un

SIA „__________”, reģistrācijas numurs ________, tās valdes _______ ____________ _________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk atsevišķi saukts – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk kopā sauktas - Puses, katra atsevišķi saukta Puse,

pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizēto iepirkumu “Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (identifikācijas Nr.VRAA 2017/11/MI) (turpmāk- Iepirkums) noslēdz šādu remontdarbu līgumu, (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem, apņemas veikt remontdarbus (turpmāk – Darbi) Pasūtītāja objektā adresē: Alberta ielā 10, Rīgā, LV – 1010 (turpmāk – Objekts) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Darbu izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.

  - Darbi tiek veikti saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā un saskaņoto darbu grafiku (turpmāk – Grafiks) (Pielikums Nr.2), kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievērojot Pasūtītāja norādījumus.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem ir EUR ________ (______________), (turpmāk –– Līguma summa), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma summā ir iekļautas visas ar Līgumā noteikto saistību un Darbu izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā arī palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā veiktu Līgumā paredzētos Darbus, izņemot PVN.

  - Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Līguma ietvaros.

  - Samaksa tiek veikta tikai par Līgumā nolīgtajiem un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem un pieņemtajiem Darbiem EUR (euro).

  - Samaksu par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc veikto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoši Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

  - Sagatavojot rēķinu un veikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājs tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., CPV kodu 45000000-7 (celtniecības darbi), Pasūtītāja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

  - Līguma 2.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar to Pasūtītājam nevar tikt piemērots šī Līguma 7.2.apakšpunktā noteiktais

  - līgumsods. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildīta norēķinu kontu.

  - Izpildītājs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā Pasūtītājam aprēķināto līgumsodu un/vai izdevumus saistītus ar konstatēto trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, pārskaitot naudas līdzekļus uz rēķinā norādīto Pasūtītāja norēķinu kontu.

  - Samaksa par papildus darbiem, kuru pieņemšana nav veikta Līgumā noteiktā kārtībā, netiek veikta.

- Darbu izpildes kārtība

  - Izpildītājs Darbu uzsākšanu konkrētā Objektā saskaņo ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu. Darbi tiek uzsākti ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Darbu izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Grafikā noteikto laiku. Kopējais Darbu izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no Darbu uzsākšanas dienas saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.

  - Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Darbu veikšanas tehnoloģijas un neaizskart, nebojāt pievienotās komunikācijas, Objektu un blakus esošo īpašumu (ja attiecināms), bojājumu gadījumā nodrošināt to atjaunošanu un zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Veikto Darbu garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no abpusējas Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanas termiņš ir 10 (desmit) darba dienas no defektu akta vai pretenzijas nosūtīšanas dienas elektroniskā pasta formā un informējot telefoniski par elektroniskā pasta nosūtīšanu. Puses, savstarpēji rakstveidā vienojoties, var noteikt citu konstatēto trūkumu un defektu novēršanas termiņu.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti un Darbu trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

  - Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajā tāmē pieļautajām kļūdām un neuzņemas materiālo atbildību (neapmaksā) par tāmē neiekļautajām Darbu izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām. Šajā punktā minētās izmaksas sedz Izpildītājs.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

  - Pasūtītājam ir tiesības būvizmaksu noteikšanai pieaicināt sertificētu ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs kvalitatīvi veic Darbus, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti, un atbild par visu spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

  - Izpildītājs apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs apņemas:

    - Darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus materiālus, tehniku, darbarīkus, transportu un citus Darbu izpildē nepieciešamos resursus;

    - uzņemties pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personu rīcību kā par savu, tajā skaitā uzņemties pilnu atbildību par jebkuru negadījumu, kas noticis Objektā neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar Izpildītāja vai apakšuzņēmēja darbiniekiem vai trešajām personām;

    - veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu veikšanu, lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību;

    - neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja šajā Līguma punktā minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un atlīdzināt Pasūtītājam vai jebkurām trešajām personām zaudējumus;

    - veikt Darbus, neradot traucējumus ikdienas darbā Objekta telpās;

    - ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi;

    - savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, un kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu radītajām sekām vai kā tās samazināt;

    - defektu konstatēšanas un defektu akta sastādīšanas gadījumā vai garantijas laikā (Līguma 3.4.punkts) ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem Darbu trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu trūkumus, izņemot gadījumus, ja Darbu trūkumi ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja darbību, kas nav atkarīgas no Izpildītāja, rezultātā;

    - garantijas laikā (Līguma 3.4.punkts):

      - novērst Darba trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā atbilstoši Līguma 3.5.punktā noteiktajam. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu.

      - ja garantijas remonts Darbos izmantotajiem materiāliem veikts vairāk kā 2 (divas) reizes 1 (viena) gada laikā vai garantijas remontu nav iespējams nodrošināt Līgumā noteiktajā kārtībā, 3 (trīs) darba dienu laikā aizstāt bojātos vai nekvalitatīvos Darbos izmantotos materiālus ar līdzvērtīgiem, kvalitatīviem materiāliem;

      - par garantijas laikā veiktajiem remontiem sagatavot un iesniegt Pasūtītājam aktu, ko paraksta abas Puses, ja garantijas remonts veikts kvalitatīvi un Darbu trūkumi ir novērsti.

  - Izpildītājs atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar Pasūtītāju un no tā izrietošajām sekām, kā arī par Darbu norises gaitu un ar to saistīto darbību likumīgu izpildi.

  - Izpildītājs Darbu izpildes laikā uz sava rēķina un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja nepieciešams Darbu izpildei, nodrošina būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību Objektā.

  - Izpildītājs saskaņo un veic visu nepieciešamo atļauju (ja attiecināms atbilstoši veicamai darbu specifikai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), kas nepieciešamas, lai veiktu Darbu izpildi, iegūšanu un spēkā esamību visā Līguma izpildes darbības laikā.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Iepirkumā iesniegto tāmēs uzrādīto un Darbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.

  - Ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu Izpildītājs ir tiesīgs Līgumu izpildei piesaistīt apakšuzņēmējus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā uz Izpildītāju un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem attiecas visas normatīvajos aktos paredzētās prasības un Līguma noteikumi.

  - Izpildītājs Līguma darbības laikā (tajā skaitā garantijas laikā) apņemas veikt savas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Izpildītājs nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu spēkā esamību visu Darbu laikā un Darbu garantijas laikā, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus.

  - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēja veikto Darbu atbilstību Līguma prasībām. (šis punkts iekļaujams Līgumā, ja Izpildītājs piesaista apakšuzņēmējus)

  - Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīto personālu, par kuru ir sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus.

- Darbu nodošana un pieņemšana

  - Par Darbu pabeigšanu Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam veikto Darbu izpilddokumentāciju, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikātus, pases un materiālu atbilstības deklarāciju oriģinālus (ja attiecināms), kas nepieciešami Darbu pieņemšanai. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto iekārtu un materiālu ekspluatācijas noteikumus (ja attiecināms). Darbu izpilddokumentāciju Izpildītājs iesniedz 2 (divos) eksemplāros.

  - Pēc Darbu pabeigšanas attiecīgajā objektā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavotu un parakstītu aktu par izpildīto Darbu pieņemšanu (turpmāk – Akts) 2 (divos) oriģināleksemplāros. Akts jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, kā arī elektroniskā veidā jānosūta uz e-pasta adresi: e-pasts pasts@vraa.gov.lv.

  - Pasūtītāja pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā no Akta saņemšanas (arī elektroniskā veidā) to apstiprināt (t.i. parakstīt) vai rakstiski motivēti noraidīt.

  - Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Aktu, kuru paraksta Pasūtītāja par attiecīgo Līgumu atbildīgā persona un Izpildītāja paraksttiesīgā persona. Akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Ja līdz Darbu pieņemšanas uzsākšanai vai Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas Republikas būvnormatīviem, tehniskajai specifikācijai vai tāmei, Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sagatavots defektu akts, kuru Puses paraksta.

  - Gadījumā, ja Pusēm rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

- Pušu atbildība

  - Par Darbu uzsākšanas termiņa (Līguma 3.1.punkts) un Darbu izpildes termiņa (Līguma 3.2.punkts) kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Līguma kopējās summas.

  - Par veikto Darbu apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no neapmaksātās summas.

  - Ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par Izpildītāja līdzekļiem, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Izpildītājam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pienākuma.

  - Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

- Strīdu risināšanas kārtība, Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kuri var rasties saistībā ar Līgumu un to izpildi Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams – normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā strīdam piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.

  - Līguma darbības laikā Puses ir tiesīgas veikt grozījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.

  - Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības izdarīt nebūtiskus Līguma grozījumus. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu un tā pārejas noteikumus. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs veicis Līguma prasībām neatbilstošu vai prettiesisku darbību, pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti.

  - Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam šādos gadījumos:

    - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai Līgumā nolīgto pienākumu neizpilde turpinās ilgāk kā 10 (desmit) dienas;

    - Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu;

    - Līgumsods, kas tiek aprēķināts Izpildītājam, ir sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas;

    - Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti;

    - Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc Darbiem vai Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei;

    - Atkārtoti Darbu laikā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība tāmei.

  - Līgums  8.7.apakšpunktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu Uzņēmējam nosūta ierakstītā vēstulē.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai gadījumā, ja nav iespējams izpildīt Darbus Līgumā paredzētajos termiņos no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izpildītajām un pieņemtajiem Darbiem un izrakstītajiem rēķiniem.

- Nepārvarama vara

  - Ar nepārvaramu varu saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.

  - Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas radušās nepārvaramās varas dēļ. Paziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta un neatkarīga institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Ja Līgums tiek atcelta nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

- Citi noteikumi

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa Nr., e-pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad attiecīgā Puse nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei (vai Pusēm). Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu korespondences adresēm vai jānodod tieši adresātam.

  - Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir______________, tālrunis ___________, _________, e-pasta adrese ___________________.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir______________, tālrunis ___________, _________, e-pasta adrese ___________________.

  - Līguma 10.5.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus Izpildītājam Darbu izpildē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz ___(________) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

  - Visiem Līguma oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot.

  - Pie Līguma kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi:

1.Tehniskā specifikācija uz ___ (_______) lapām;

2.pielikums – Izpildītāja Tehniskais un finanšu piedāvājums uz ___ (_______) lapām;

3.pielikums – Grafiks uz ___ (_______) lapām;

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |

Finanšu piedāvājums tiek pievienots arī Pretendenta piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma prasībām.

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Telpu plāns norādīts Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.